附件：分项报价
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	洗墙灯
	卡盟
	W35*H23*L990mm，DC24V，18W，铝合金
	个
	180
	125
	22500

	2
	线型灯
	卡盟
	W30*H28*L975MM，DC24V，12W，铝合金
	个
	590
	90
	53100

	3
	配电箱
	宏图
	60*60cm，含时控器、电源开关
	个
	2
	5800
	11600

	4
	电源变压器400w
	宏图
	400W，铝材材质
	个
	92
	90
	8280

	5
	铜芯电缆3*4mm²
	宏图
	3*4mm²
	米
	1160
	16
	18560

	6
	铜芯电缆3*16mm²
	宏图
	3*16mm²
	米
	280
	45
	12600

	7
	JDG2.5mm套管
	宏图
	2.5mm，镀锌金属穿线管
	米
	2520
	6
	15120

	8
	抱树灯
	宏图
	235*55*205mm，220V，12W，铝材
	个
	430
	65
	27950

	9
	铜芯电缆3*2.5mm²
	宏图
	3*2.5mm²
	米
	800
	10
	8000

	10
	原地砖拆除修复
	/
	含人工拆除、挖土、预埋、布线及地砖修复
	米
	250
	53
	13250

	11
	硅胶灯带
	宏图
	10mm 宽 * 15mm 厚，DC12V，10W
	米
	1820
	12
	21840

	12
	硅胶线套
	宏图
	10*15mm
	米
	1820
	7
	12740

	13
	仿石音响
	宏图
	24*27*22cm，70-120V，25W，含 120T 独立调解功放机
	个
	6
	410
	2460

	14
	护套线2*1.5mm²
	宏图
	RVV 音响护套线
	米
	500
	8
	4000

	15
	LED投光灯
	宏图
	35*46*40cm，400W LED 灯珠（暖色），含不锈钢支架及螺杆螺母
	个
	25
	160
	4000

	合计（元）：236000


